## Slide 1
central_data_t
origen
altura
peso_ raw1
peso_raw2
peso_total
hall_on_off
freno_on_off
button_event
request_id
display_t
data
contians_data
pantalla
SENSOR_ALTURA
SENSOR_HALL
SENSOR_BALANZA
SENSOR_BALANZA_2
SENSOR_FRENO
CALCULO_PESO
SENSOR_ACELEROMETRO
BUTTON_EVENT
BIENVENIDA
TESTS,
INICIAL
APAGADO
ALERTA_BARANDALES
BALANZA_RESUMEN
PESANDO
ERROR_CABECERA
AJUSTE_CERO
origen

## Slide 2
display_t
data
contians_data = false
pantalla = INICIAL
display_t
data
contians_data = true
pantalla = INICIAL
freno
display_t
data
contians_data = true
pantalla = INICIAL
angulo
display_t
data
contians_data = true
pantalla = INICIAL
altura

## Slide 3
Disparo según Estado
switch(estado)
Activar sensores (xTaskNotify)
 Setear expected_responses
Dibujar pantalla
switch(estado)
Timers
Entrada del Estado
Fin
Transición de Estados por tiempo
nuevo_central
Bucle de lectura de cola
Leer de cola
Filtro de seguridad
Display
Lógica de Transición

## Slide 4
tecla
&&
Ángulo ≠ 0º
Bienvenida
No se leen variables
Inicial
Inclinación ►
Barandas
Freno ►
Altura ►
Teclado
Apagado
Teclado
Alerta Barandales
No se leen variables
Balanza Resumen
Inclinación
Barandas
Freno
Teclado
Pesando
Balanza ►
Teclado
Error
Cabecera
No se leen variables
Ajuste de Cero
Inclinación
Balanza
Teclado
Barandal bajo
timeout
tecla
tecla
tecla
finish
timeout
tecla
tecla
Barandal bajo
timeout
delay
delay,
error o reintentar
delay
timeout
Ángulo ≠ 0º
tecla
tecla
cualquiera
NO_KEY
tests = FALSE
Tests
Inclinación ►
Balanza ►
Barandas ►
Freno ►
Altura ►
Teclado ►
tests=TRUE
while(1)
delay
variables leídas
mostrado en display
delay
Error
Freno
No se leen variables
delay
&&
freno = false
timeout

## Slide 5
tecla
&&
Ángulo ≠ 0º
Bienvenida
No se leen variables
Inicial
Inclinación ►
Barandas
Freno ►
Altura ►
Teclado
Apagado
Teclado
Alerta Barandales
No se leen variables
Balanza Resumen
Inclinación
Barandas
Freno
Teclado
Pesando
Balanza ►
Teclado
Error
Cabecera
No se leen variables
Ajuste de Cero
Inclinación
Balanza
Teclado
Barandal bajo
timeout
tecla
tecla
tecla
finish
timeout
tecla
tecla
Barandal bajo
timeout
delay
delay,
error o reintentar
delay
timeout
Ángulo ≠ 0º
tecla
tecla
cualquiera
NO_KEY
tests = FALSE
Tests
Inclinación ►
Balanza ►
Barandas ►
Freno ►
Altura ►
Teclado ►
tests=TRUE
while(1)
delay
variables leídas
mostrado en display
delay
Error
Freno
No se leen variables
delay
&&
freno = false
timeout

## Slide 6
x
y
(39; 10,5)
(0 ; 0)
(40; 31)
(40,5; 76,5)
(27; 115)
(58; 115)
(22;151,5)
(61,5;151)
(40,5 ; 176,5)
(82 ; 0)
(0; 57)
(0; 62,5)
(0; 101,5)
(0; 105,5)
(0; 124)
(0; 134,5)
(0; 191,5)
A
B
C
D
E
F
G
H