## Slide 1
0,0
240,0
0,320
240,320
BIENVENIDO
60,240
60px
240px
0,0
240,0
0,320
240,320
130,230
30,70
Sistema de coordenadas e impresión de texto
Impresión de rectángulo relleno
110,320
110,0
110px
Impresión de líneas

## Slide 2
Pantalla de Bienvenida
FRENO OK
Balanza
Pantalla Inicial
49º
POSICIÓN
SEGURA
Apagar
1
2
REVISAR FRENO
Balanza
49º
POSICIÓN
SEGURA
Apagar
1
2
49º
POSICIÓN
SEGURA
ATENCIÓN
BARANDALES BAJOS

## Slide 3
Pantalla Inicial

## Slide 4
FRENO OK
Balanza
49º
POSICIÓN
SEGURA
Apagar
1
2
REVISAR FRENO
Balanza
49º
POSICIÓN
SEGURA
Apagar
1
2
B
B

## Slide 5
Guardar
Pantalla Balanza Resumen
--,-- kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:
Para pesar, pulse y aguarde
1
Guardar
75,5 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:
Para pesar, pulse y aguarde
1
ERROR
Guardar
--,-- kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
PESANDO
NO MUEVA AL PACIENTE
(titila)
Guardar
75,5 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
PESAJE COMPLETADO
74,3 kg
Último peso:
origen = CALCULO_PESO
origen = PESO_MEMORIA
NOTIFY_PESAJE_COMPLETADO
Pantalla Pesando
LA CABECERA DEBE ESTAR
EN POSICIÓN HORIZONTAL

## Slide 6
Pantalla Ajuste de Cero
Por favor, espere
AJUSTE DE CERO
No coloque al paciente en la cama
AJUSTE DE CERO
Ajuste guardado con éxito
AJUSTE DE CERO
ERROR
Por favor reintente
AJUSTE DE CERO
ERROR
LA CABECERA DEBE ESTAR
EN POSICIÓN HORIZONTAL
NOTIFY_TARA_COMPLETADA

## Slide 7
[99,30]
122px
[228,207]
87px
Las imágenes tienen otro sistema de coordenadas
FRENO OK
45px
Balanza
49º
POSICIÓN
SEGURA
1
Apagar
2
43px
34,220
[40,65]
105,165
[20,140]
[60,125]
155,180
180,165
230,270
230,95
207,283
229,306
230,300
207,103
229,126
230,120

## Slide 9
TESTS
INCLINACION: 20º
BALANZA: 62.50kg
BARANDALES: ARRIBA
FRENO: NO
TECLADO: 2
ALTURA: 33 cm
REVISAR FRENO
Balanza
49º
POSICIÓN
NO SEGURA
Apagar
1
2
FRENO OK
Balanza
49º
POSICIÓN
SEGURA
Apagar
1
2
49º
POSICIÓN
SEGURA
ATENCIÓN
BARANDALES BAJOS
Guardar
--,- kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:
Para pesar, pulse y aguarde
1
Guardar
73,4 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
PESANDO
NO MUEVA AL PACIENTE
Guardar
75,5 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:
Para pesar, pulse y aguarde
1
ERROR
LA CABECERA DEBE ESTAR
EN POSICIÓN HORIZONTAL
Guardar
75,5 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:
Para pesar, pulse y aguarde
1
ERROR
FRENO NO ACTIVADO

## Slide 10
PESAJE COMPLETADO
Por favor, espere
AJUSTE DE CERO
No coloque al paciente en la cama
AJUSTE DE CERO
Ajuste guardado con éxito
Guardar
73,5 kg
Cero
2
3
Peso actual:
Atrás
4
74,3 kg
Último peso:

## Slide 12
Imágenes y colores